[image: image1.wmf] 


CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.
Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucureşti, România,  CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 497/C1/ 79
Data: 13.04.2007 

Prin contestaţiile înregistrate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 474/67/17.01.2007, nr. 71/17.01.2007, nr. 72/17.01.2007 şi nr. 873/156/31.01.2007, depuse de:

 S.C. RENAMED FARMA S.R.L. cu sediul în str. Unirii, nr.145, Craiova, judeţul Dolj, CUI R 6488777, reprezentată prin av. Dan Duţescu, în calitate de director general şi ec. Sofia-Steluţa Duţescu în calitate de director economic,
S.C. B. BRAUN MEDICAL S.R.L. cu sediul în str. Louis Pasteur, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/1038/1998, CUI R 11080242, reprezentată prin Meissner Iuliu, în calitate de director executiv,

S.C. ROMGER GENERAL TRADE&CONSULTING S.R.L. cu sediul în Calea Victoriei, nr. 23, ap. 7, sector 3, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/17106/1994,  CUI R 5509529, reprezentată prin ec. Olga Blendea, în calitate de director general şi ec. Margareta Niţă în calitate de director economic ,
S.C. FARMACEUTICA ARGEŞFARM S.A. cu sediul în str. Banat, nr. 2, Piteşti, judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J03/363/1991, CUI R 129022, reprezentată prin Mihai Dragoş, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie

 împotriva Documentaţiilor de atribuire emise în cadrul procedurilor de licitaţie deschisă  organizate de CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE cu sediul în Calea Călăraşilor, nr. 248, bl. S19, sector 3, Bucureşti, în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractelor de furnizare medicamente şi/sau materiale sanitare necesare derulării Programului naţional cu scop curativ, Subprogramul „Tratamentul de supleere a funcţiei renale a bolnavilor cu insuficienţă renală cronică” s-a solicitat modificarea respectivelor Documentaţii de atribuire.
În baza documentelor depuse de părţi,

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE

Admite contestaţia formulată de S.C. B. BRAUN MEDICAL S.R.L. în contradictoriu cu CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE.
Admite în parte contestaţiile formulate de S.C. RENAMED FARMA S.R.L., S.C. ROMGER GENERAL TRADE&CONSULTING S.R.L. şi S.C. FARMACEUTICA ARGEŞFARM S.A. în contradictoriu cu CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  astfel:
Admite cu privire la solicitările de la punctele 1-6 din contestaţia formulată de S.C.  RENAMED FARMA S.R.L.;
Admite cu privire la solicitările de la punctele 1, 3, 4, 6 din contestaţia formulată de S.C. ROMGER GENERAL TRADE&CONSULTING S.R.L.;
Admite cu privire la solicitările de la punctele I, II, IV, V, VII, VIII, IX din contestaţia formulată de S.C. FARMACEUTICA ARGEŞFARM S.A.

Respinge contestaţiile cu privire la celelalte capete de cerere.

Dispune modificarea şi completarea Documentaţiei de atribuire, astfel:

Pct. 6.8 şi 7.1.3, alin. 2 va avea următorul cuprins: 
Următoarele documente, după caz:  


a. Decizia Comisiei Europene de autorizare de punere pe piaţă 
a medicamentului respectiv, cu anexele în limba română, în 
cazul medicamentelor pentru care s-au publicat deja pe web-
site-ul Comsiei deciziile cu anexele în limba română.


b. Autorizaţia de punere pe piaţă eliberată de Agenţia 
Naţională a Medicamentului în cadrul procedurii simplificate 
CADREAC de autorizare în România a medicamentelor 
autorizate centralizat, numai pentru seriile fabricate înainte de 
aderare.


c. Decizia Comsiei Europene, cu anexele în limba engleză, 
însoţită de aprobarea emisă de ministrul sănătăţii publice 
pentru exceptare de la existenţa prospectului şi etichetării în 
limba română, în baza prevederilor art. 699, coroborat cu 
prevederile art. 773 din Titlul XVII – Medicamentul din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în cazul în 
care sunt aplicabile la prevederile de la punctele a) şi b).
Pct. 7.1.3, alin. 4 din Secţiunea I – Fişa de date a achiziţiei va avea următorul cuprins: declaraţie pe proprie răspundere a producătorilor/distribuitorilor menţionând că au capacitatea de a produce/livra o cantitate de medicaţie cel puţin egală cu cea ofertată.
Menţionarea în Secţiunea I – Fişa de date a achiziţiei a căilor de atac prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006.

Cap. VII, pct. 30 din Secţiunea I – Fişa de date a achiziţiei va avea următorul cuprins: Acordul cadru se încheie cu un singur operator economic pentru fiecare produs sau produse.

În Caietul de sarcini se vor completa specificaţiile tehnice de la linii arterio –venoase, cartuşe cu bicarbonat, soluţii de dializă preparate industrială în sensul că atestarea compatibilităţii acestora cu aparatele la care vor fi folosite trebuie să provină de la producătorul liniilor arterior-venoase, cartuşelor cu bicarbonat, soluţiilor de dializă.

În Caietul de sarcini, în notele de la subsol pentru specificaţiile tehnice nr. 3 şi 7-16 se va asigura corelaţia dintre indici şi parantezele folosite.

În Caietul de sarcini pentru specificaţiile tehnice ale dializoarelor low-flux se vor înscrie coeficienţii proprii acestora, (Kuf<10 ml/h/mmHg).
Nota de subsol 6 din Formularul 9 va avea următorul cuprins: sunt considerate experienţă similară activităţile legate de livrarea/distribuţia de medicamente şi/sau materiale sanitare. 


Pct. 11 din Formularului 7 va avea următorul cuprins: declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că informaţiile menţionate mai sus sunt în conformitate cu realitatea.

Tabelul privind calculul valorii garanţiei pentru participare va avea următorul cuprins:
	Poziţia din documentaţia de atribuire
	DCI/Denumire internaţională
	Forma farmaceutică
	Concentraţie
	Valoare maximă estimată (lei RON)
	Garanţie de participare (lei RON)

	
	
	
	
	
	



Modificările se vor efectua într-un termen de cel mult 5 zile şi se vor transmite tuturor operatorilor economici interesaţi.

Dispune continuarea procedurilor de licitaţie deschisă organizate pentru atribuirea contractelor de furnizare medicamente şi/sau materiale sanitare necesare derulării Programului naţional cu scop curativ, Subprogramul „Tratamentul de supleere a funcţiei renale a bolnavilor cu insuficienţă renală cronică”.


Prezenta decizie este executorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006.


Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

PAGE  
2

